| Муниципальное образование Тюльганский поссовет СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ ВТОРОЙ СОЗЫВ п.Тюльган Тюльганского района Оренбургской области РЕШЕНИЕ 30.09.2022 № 239 |  |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тюльганский поссовет на 2017-2027 годы и на период до 2031 года»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Тюльганский поссовет, совет депутатов муниципального образования Тюльганский поссовет, РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тюльганский поссовет на 2017-2027 годы и на период до 2031 года» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования путем размещения на официальном сайте муниципального образования Тюльганский поссовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

Тюльганский поссовет                                                                  Л.В. Морозкина

Глава муниципального образования

Тюльганский поссовет                                                                           С.В.Юров

Разослано: в дело, администрация района, прокуратура, отделу архитектуры и градостроительства.

Приложение

к решению

от 30.09.2022г. № 239

Паспорт

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тюльганский поссовет

на 2017-2027 годы и на период до 2031 года»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Тюльганский поссовет на 2017-2027 годы и на период до 2031 год (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», - приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Тюльганский поссовет |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня: в 2027 году - 40 процентов. |
| Сроки реализации программы | 2017-2027 годы и на период до 2031 года |
| Ожидаемые результаты | Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры. Уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения. Улучшение снабжения населения коммунальными услугами, энергоресурсами. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - заемные средства Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2027 годы и на период до 2031 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области на 2017-2027 и на период до 2031 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия коммунального сервиса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

В настоящее время в МО Тюльганский поссовет, как и в других муниципальных образованиях Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на капитальный и текущий ремонт объектов коммунального комплекса. Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса, предполагается надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

# 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области 2017-2027 и на период до 2031 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.1. Основные задачи Программы:

Основные задачи Программы:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории муниципального образования Тюльганский поссовет

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области.

2.2. Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2031 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

Характеристика

На территории Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области 3 населенных пункта. Площадь населённого пункта п.Тюльган – 10077 га. Численность жителей МО Тюльганский поссовет на 1 января 2022 года составляла 9 915 чел.

По территории района проходит электрифицированная железная дорога: конечная станция Тюльган на ветке от станции Мурапталово на линии Оренбург – Уфа.

Основу экономического потенциала поселения составляет добыча полезных ископаемых

и агропромышленный комплекс. На сегодняшний день основными секторами экономики

являются:

- добыча полезных ископаемых (имеются залежи бурого угля, миоценовой глины);

- выращивание и переработка сельхозпродукции;

- производство оборудования для машиностроения и металлообработки;

- производство электромеханической продукции;

- производство хлебобулочных и макаронных изделий;

- бытовые услуги.

Одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия и фермерские хозяйства.

Жилищный фонд поселка – 214,7 тыс. м2 общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность – 21,7 м2 на человека.

### З. Описание и функционирования систем теплоснабжения.

На территории населенных пунктов п. Тюльган, с. Нововасильевка, с. Новониколаевка Тюльганского поссовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и групповой котельной.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) осуществляется:

- в п. Тюльган - в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на газе и электричестве, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей, в многоквартирных жилых домах, объектах социальной сферы и предприятий – отопление и ГВС от групповой котельной;

- в с. Нововасильевка – печи и котлы на твердом топливе и газе, электричестве;

- в с. Новониколаевка - печи и котлы на твердом топливе и газе, электричестве.

Теплоснабжение существующих промышленных объектов осуществляется от групповой котельной и ведомственных котельных.

Система централизованного теплоснабжения населенного пункта п. Тюльган Тюльганского поссовета сложилась на базе 1 отопительной котельной и тепловых сетей от неё. Теплоснабжение населенного пункта п. Тюльган Тюльганского поссовета осуществляет единая теплоснабжающая организация – Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганского поссовета» (далее – МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета»).

Система теплоснабжения населенного пункта п. Тюльган Тюльганского поссовета характеризуется отопительной нагрузкой и нагрузкой на горячее водоснабжение.

На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и котельной МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» в качестве основного топлива используется природный газ. На котельной МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» в качестве резервного топлива используется – дизельное топливо.

Таблица 1.1 Сводная ведомость тепловых нагрузок потребителей тепла жилого фонда п. Тюльган

| № п/п | Наименование объекта | Объем здания, м3. | Расчетная тепловая нагрузка, ккал/ч | Расход воды, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На ГВС | сумма | На отопление | На ГВС | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КИРОВСКАЯ ЛИНИЯ |
| 1 | ул. Шахтостроительная, 20 | 7132 | 149000 |  | 149000 | 3,31 |  | 3,31 |
| 2 | ул. Кирова, 1 | 12590 | 244000 |  | 244000 | 5,42 |  | 5,42 |
|  | ул. Кирова, 3 | 12590 | 244000 |  | 244000 | 5,42 |  | 5,42 |
|  | ул. Кирова, 5 | 12540 | 243000 | 75797 | 318797 | 5,40 | 1,68 | 7,08 |
|  | ул. Кирова, 7 | 12540 | 243000 | 86799 | 329799 | 5,40 | 1,93 | 7,33 |
|  | ул. Ленина, 10 | 2615 | 69350 |  | 69350 | 1,54 |  | 1,54 |
|  | ул. Ленина, 12 | 2615 | 69350 |  | 69350 | 1,54 |  | 1,54 |
|  | ул. Ленина, 14 | 4420 | 103700 |  | 103700 | 2,30 |  | 2,30 |
|  | ул. Кирова, 2 | 7132 | 149000 |  | 149000 | 3,31 |  | 3,31 |
|  | ул. Кирова, 4 | 11100 | 233000 | 73352 | 306352 | 5,18 | 1,63 | 6,81 |
|  | ул. Кирова, 4-а | 11100 | 233000 | 71518 | 304518 | 5,18 | 1,59 | 6,77 |
|  | ул. Октябрьская, 1 | 12276 | 233000 | 72129 | 305129 | 5,18 | 1,60 | 6,78 |
|  | ул. Кирова, 6-а | 18155 | 267000 | 83132 | 450132 | 8,16 | 1,85 | 10,00 |
|  | ул. Кирова, 6 | 17640 | 334000 | 11529 | 449529 | 7,42 | 2,57 | 9,99 |
|  | ул. Кирова, 6-б | 18155 | 367000 | 97802 | 464802 | 8,16 | 2,17 | 10,33 |
|  | ул. Октябрьская, 3 | 12090 | 230000 | 62349 | 292349 | 5,11 | 1,39 | 6,50 |
|  | ул. Октябрьская, 5 | 12090 | 230000 | 65405 | 295405 | 5,11 | 1,45 | 6,56 |
|  | ул. Горького, 18 | 18175 | 368000 | 102692 | 470692 | 8,18 | 2,28 | 10,46 |
|  | ул. Кирова, 8 | 17640 | 334000 | 129588 | 463588 | 7,42 | 2,88 | 10,30 |
|  | ул. Кирова, 10 | 17640 | 334000 | 100247 | 434247 | 7,42 | 2,23 | 9,65 |
|  | ул. Октябрьская, 11 | 18155 | 367000 | 94746 | 461746 | 8,16 | 2,11 | 10,26 |
|  | ул. Октябрьская, 9 | 11520 | 224000 | 73352 | 297352 | 4,98 | 1,63 | 6,61 |
|  | ул. Октябрьская, 9-а | 11520 | 224000 | 75185 | 299185 | 4,98 | 1,67 | 6,65 |
|  | ул. Горького, 25 | 12480 | 239000 | 72129 | 311129 | 5,31 | 1,60 | 6,91 |
|  | ул. Горького, 26 | 12480 | 239000 | 76408 | 315408 | 5,31 | 1,70 | 7,01 |
|  | ул. Октябрьская, 17 | 12590 | 259000 | 72129 | 331129 | 5,76 | 1,60 | 7,36 |
|  | ул. Горького, 27 | 21460 | 463000 | 108194 | 571194 | 10,29 | 2,40 | 12,69 |
|  | ул. 8 Марта, 27 | 6696 | 179560 |  | 179560 | 3,99 |  | 3,99 |
|  | ул. 8 Марта, 17 | 1728 | 48470 |  | 48470 | 1,08 |  | 1,08 |
|  | ул. 8 Марта, 19 | 2376 | 64223 |  | 64223 | 1,43 |  | 1,43 |
|  | ул. 8 Марта, 23 | 1728 | 48470 |  | 48470 | 1,08 |  | 1,08 |
|  | ул. 8 Марта, 25 | 2376 | 64223 |  | 64223 | 1,43 |  | 1,43 |
|  | ул. 8 Марта, 21 | 6678 | 143043 |  | 143043 | 3,18 |  | 3,18 |
|  | ул. 8 Марта, 15 | 1224 | 37454 |  | 37454 | 0,83 |  | 0,83 |
|  | ул. 8 Марта, 15-а | 1458 | 42384 |  | 42384 | 0,94 |  | 0,94 |
|  | ул. 8 Марта, 10 | 972 | 32222 |  | 32222 | 0,72 |  | 0,72 |
|  | пер. Почтовый, 9 | 4032 | 96647 |  | 96647 | 2,15 |  | 2,15 |
|  | ИТОГО | 7449096 | 1604482 | 9257578 | 167,78 | 37,96 | 205,72 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ ЛИНИЯ |
|  | ул. Шахтостроительная, 9 | 1330 | 40000 |  | 40000 | 0,89 |  | 0,89 |
|  | ул. Октябрьская, 7 | 19550 | 369000 | 138146 | 507146 | 8,20 | 3,07 | 11,27 |
|  | ул. Октябрьская, 4 | 22400 | 442000 | 293406 | 735406 | 9,82 | 6,52 | 16,34 |
|  | ул. Октябрьская, 6 | 5300 | 118000 | 33620 | 151620 | 2,62 | 0,75 | 3,37 |
|  | ул. Октябрьская, 8 | 21700 | 410000 | 121030 | 531030 | 9,11 | 2,69 | 11,80 |
|  | ул. Магистральная, 3 | 17250 | 324000 | 103915 | 427915 | 7,20 | 2,31 | 9,51 |
|  | ул. Магистральная, 5 | 35450 | 635000 | 157706 | 792706 | 14,11 | 3,50 | 17,62 |
|  | ул. Магистральная, 7 | 35450 | 635000 | 145481 | 780481 | 14,11 | 3,23 | 17,34 |
|  | ул. Октябрьская, 15 | 30200 | 554000 | 202328 | 756328 | 12,31 | 4,50 | 16,81 |
|  | ул. Октябрьская, 19 | 30200 | 554000 | 1711154 | 725154 | 12,31 | 3,80 | 16,11 |
|  | ул. Горького, 22 | 14150 | 270000 | 73352 | 343352 | 6,00 | 1,63 | 7,63 |
|  | ул. Горького, 23 | 14150 | 270000 | 721129 | 342329 | 6,00 | 1,60 | 7,60 |
|  | ул. Горького, 24-а | 14150 | 270000 | 74574 | 344574 | 6,00 | 1,66 | 7,66 |
|  | ул. Горького, 24 | 19500 | 368000 | 87411 | 455411 | 8,18 | 1,94 | 10,12 |
|  | ИТОГО | 5259000 | 3863252 | 6933452 | 116,86 | 37,2 | 154,07 |
| УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ НА СТАРЫЙ ПОСЕЛОК (от Кировской линии) |
|  | ул. Шахтостроительная, 18 | 3042 | 78000 |  | 78000 | 1,73 |  | 1,73 |
|  | ул. Ленина, 3 | 4420 | 103700 |  | 103700 | 2,30 |  | 2,30 |
|  | ул. Ленина, 4 | 3200 | 81600 |  | 81600 | 1,81 |  | 1,81 |
|  | ул. Ленина, 5 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Ленина, 6 | 1680 | 47200 |  | 47200 | 1,05 |  | 1,05 |
|  | ул. Ленина, 7 | 4420 | 103700 |  | 103700 | 2,30 |  | 2,30 |
|  | ул. Ленина, 8 | 2150 | 58100 |  | 58100 | 1,29 |  | 1,29 |
|  | ул. Ленина, 9 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Ленина, 11 | 4420 | 103700 |  | 103700 | 2,30 |  | 2,30 |
|  | ул. Ленина, 13 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Ленина, 15 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Советская, 13 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Советская, 12 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ИТОГО | 964200 |  | 964200 | 21,42 |  | 21,42 |
| УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ НА СТАРЫЙ ПОСЕЛОК |
|  | ул. Восточная, 16 | 3198 | 82000 |  | 82000 | 1,82 |  | 1,82 |
|  | ул. Восточная, 14 | 3198 | 82000 |  | 82000 | 1,82 |  | 1,82 |
|  | пер. Торговый, 1 | 432 | 16000 |  | 16000 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | пер. Торговый, 5 | 432 | 16000 |  | 16000 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | пер. Школьный, 1 | 252 | 10000 |  | 10000 | 0,22 |  | 0,22 |
|  | пер. Школьный, 5 | 300 | 12000 |  | 12000 | 0,27 |  | 0,27 |
|  | пер. Школьный, 7 | 300 | 12000 |  | 12000 | 0,27 |  | 0,27 |
|  | ул. Горького, 4 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Горького, 2 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 12 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 10 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 8 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 18 | 1248 | 38000 |  | 38000 | 0,84 |  | 0,84 |
|  | ул. Восточная, 20 | 1560 | 46000 |  | 46000 | 1,02 |  | 1,02 |
|  | ул. Пионерская, 4 | 3267 | 82000 |  | 82000 | 1,82 |  | 1,82 |
|  | ул. Пионерская, 6 | 1450 | 41000 |  | 41000 | 0,91 |  | 0,91 |
|  | ул. Пионерская, 8 | 2947 | 75000 |  | 75000 | 1,67 |  | 1,67 |
|  | пер. Торговый, 6 | 900 | 30000 |  | 30000 | 0,67 |  | 0,67 |
|  | пер. Торговый, 7 | 432 | 16000 |  | 16000 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | ул. Ленина, 29 | 2730 | 71000 |  | 71000 | 1,58 |  | 1,58 |
|  | ул. Ленина, 31 | 1800 | 50000 |  | 50000 | 1,11 |  | 1,11 |
|  | ул. Ленина, 33 | 2145 | 58000 |  | 58000 | 1,29 |  | 1,29 |
|  | ул. Ленина, 35 | 3380 | 84000 |  | 84000 | 1,87 |  | 1,87 |
|  | ул. Ленина, 37 | 1040 | 34000 |  | 34000 | 0,76 |  | 0,76 |
|  | ул. 8 Марта, 12 | 3690 | 95000 |  | 95000 | 2,11 |  | 2,11 |
|  | ул. Пионерская, 11 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | пер. Почтовый, 7 | 3380 | 86000 |  | 86000 | 1,91 |  | 1,91 |
|  | ул. Пионерская, 9 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | ул. Пионерская, 7 | 3380 | 86000 |  | 86000 | 1,91 |  | 1,91 |
|  | ул. Восточная, 22 | 2886 | 74000 |  | 74000 | 1,64 |  | 1,64 |
|  | ул. Пионерская, 3 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | ул. Пионерская, 5 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | ул. Восточная, 24 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. Восточная, 26 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. Восточная, 28 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. Восточная, 30 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. Восточная, 21 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 23 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 25 | 552 | 20000 |  | 20000 | 0,44 |  | 0,44 |
|  | ул. Восточная, 27 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 29 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 31 | 324 | 13000 |  | 13000 | 0,29 |  | 0,29 |
|  | ул. Восточная, 33 | 552 | 20000 |  | 20000 | 0,44 |  | 0,44 |
|  | ул. Восточная, 35 | 378 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 37 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 39 | 432 | 16000 |  | 16000 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | ул. Восточная, 41 | 504 | 18000 |  | 18000 | 0,40 |  | 0,40 |
|  | ул. Восточная, 32 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. 8 Марта, 4 | 2495 | 66000 |  | 66000 | 1,47 |  | 1,47 |
|  | ул. 8 Марта, 3 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | ИТОГО | 1894000 |  | 1894000 | 42,07 |  | 42,07 |
| УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ НА ПРОМЗОНУ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
|  | ООО «Ремстройинвест» | 1015 | 28000 |  | 28000 | 0,62 |  | 0,62 |
|  | Гараж ОРСа | 3024 | 74390 |  | 74390 | 1,65 |  | 1,65 |
|  | ООО «ТМЗ» | 2702 | 59000 |  | 59000 | 1,31 |  | 1,31 |
|  | Автоклуб «Слава» | 640 | 18300 |  | 18300 | 0,41 |  | 0,41 |
|  | ОАО «Тюльганнефтепродукт» |  | 74900 |  | 74900 | 1,66 |  | 1,66 |
|  | АБК ООО «ЖКХ п. Тюльган» | 1764 | 38685 |  | 38685 | 1,57 |  | 1,57 |
|  | Пилорама | 2016 | 47376 |  | 47376 | 1,05 |  | 1,05 |
|  | Склад | 1890 | 50369 |  | 50369 | 1,12 |  | 1,12 |
|  | Гаражи «ЖКХ п. Тюльган» | 1416 | 40639 |  | 40639 | 0,9 |  | 0,9 |
|  | ИТОГО | 431659 |  | 431659 | 10,29 |  | 10,29 |

З.1. «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением от котельной обеспечен жилой фонд, социальная сфера, объекты общественно-делового назначения поселения и производственные территории.

Зоны обслуживание представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Зоны обслуживание источников тепла

| Наименование котельной | Потребители теплоснабжения |
| --- | --- |
| Групповая котельная | 125 объекта (88 многоквартирных дома, 17 бюджетных организаций, 3 собственных объектов, 2 ведомственные организации, __15_ прочих) |

Схема тепловых сетей групповой котельной п. Тюльган

Рисунок 1.1.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время индивидуальная жилая застройка п. Тюльган использует индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление, газовое отопление и иные индивидуальные источники тепловой энергии (электроснабжение).

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии п. Тюльган представлены в таблицах 1.3.

Таблица 1.3 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной за 2021 год –

МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет», тыс. Гкал

| котельная | Выработка тепла, тыс. Гкал | Собств. нужды котельных (технология, тыс. Гкал) | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потери в сетях. тыс. Гкал | Полезный отпуск тыс. Гкал | Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал | В т.ч. ГВС, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего тыс. Гкал | Бюджет | население | про-чие | население | бюджет | про-чие |
| Котельная № 1 Групповая | 72,3 | 1,7 | 70,6 | 18,4 | 52,2 | 52,2 | 7,6 | 39,6 | 5,0 | 5,2 | 0,05 | 0,06 |
| Итого: | 72,3 | 1,7 | 70,6 | 18,4 | 52,2 | 52,2 | 7,6 | 39,6 | 5,0 | 5,2 | 0,05 | 0,06 |

Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2022-2031гг. по МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 –Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельной МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганский поссовет в период 2021-2031г

| котельная | 2021 г. | 2022-2027 гг. | 2027-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| 1 | 46,9 | 5,3 | 52,2 | 46,9 | 5,3 | 52,2 | 52,2 | 5,3 | 52,2 |
| итого | 46,9 | 5,3 | 52,2 | 46,9 | 5,3 | 52,2 | 52,2 | 5,3 | 52,2 |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией Тюльганский поссовет ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

Исходя из этого объемы потребления тепловой энергии промышленными объектами в производственных зонах не изменяется.

Котельные в производственных зонах работают в водогрейном режиме, пар для производственных нужд - не вырабатывается.

(В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Тюльганский поссовет на период до 2027 года не планируется строить жилые, общественные и производственные здания, это не потребует увеличения тепловой мощности для систем отопления и горячего водоснабжения.)

В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Тюльганский поссовет на период до 2027 года не планируется построить жилые, что не потребует увеличения тепловой мощности т.к. возрастающие тепловые нагрузки на перспективу будут покрываться за счет индивидуального отопления.

На вновь осваиваемых селитебных территориях рекомендуется строительство современных автоматизированных (модульных) котельных рассчитанных на отдельно стоящие здания либо на группу зданий, так как централизованное теплоснабжение невыгодно вследствие высоких издержек на транспорт тепла для систем отопления и горячего водоснабжения представленные в таблицах.

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории МО Тюльганский поссовет, отсутствует.

д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий уровня тепловых потерь 10.5 % в сетях Тюльганский поссовет, при существующих тарифах и себестоимости производства тепловой энергии. Результаты расчета представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Радиус эффективного теплоснабжения

| Расчетная нагрузка потребителя | доля потерь, % | t1 | t2 | V, м/с | D, мм | Выбранный Ду | Фактическая скорость, м/с | потери для 90/75 при >5000 ч бесканальная, ккал/(час*м) | Годовые потери | Радиус (длина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/ч | % | °С | °С | м/с | мм | мм | м/с | ккал/(ч*м) | Гкал/год | м |
| 0.005 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 12 | 25 | 0.11 | 23.2 | 1.68 | 12 |
| 0.01 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 17 | 25 | 0.23 | 23.2 | 3.36 | 24 |
| 0.015 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 21 | 25 | 0.34 | 23.2 | 5.03 | 36 |
| 0.02 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 24 | 25 | 0.45 | 23.2 | 6.71 | 48 |
| 0.03 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 29 | 32 | 0.41 | 24.9 | 10.07 | 67 |
| 0.04 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 34 | 40 | 0.35 | 26.6 | 13.42 | 84 |
| 0.05 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 38 | 40 | 0.44 | 26.6 | 16.78 | 105 |
| 0.06 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 41 | 50 | 0.34 | 30.1 | 20.13 | 112 |
| 0.07 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 45 | 50 | 0.40 | 30.1 | 23.49 | 130 |
| 0.08 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 48 | 50 | 0.45 | 30.1 | 26.84 | 149 |
| 0.09 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 50 | 70 | 0.26 | 35.2 | 30.20 | 143 |
| 0.1 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 53 | 70 | 0.29 | 35.2 | 33.55 | 159 |
| 0.15 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 65 | 80 | 0.33 | 38.7 | 50.33 | 217 |
| 0.2 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 75 | 80 | 0.44 | 38.7 | 67.11 | 289 |
| 0.25 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 84 | 100 | 0.35 | 42.1 | 83.88 | 332 |
| 0.3 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 92 | 100 | 0.42 | 42.1 | 100.66 | 398 |
| 0.35 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 100 | 100 | 0.50 | 42.1 | 117.44 | 465 |
| 0.4 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 106 | 125 | 0.36 | 48.1 | 134.21 | 465 |
| 0.5 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 119 | 125 | 0.45 | 48.1 | 167.77 | 581 |
| 0.6 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 130 | 150 | 0.38 | 54.1 | 201.32 | 620 |
| 0.7 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 141 | 150 | 0.44 | 54.1 | 234.87 | 723 |
| 0.8 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 150 | 200 | 0.28 | 66.2 | 268.42 | 676 |
| 0.9 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 160 | 200 | 0.32 | 66.2 | 301.98 | 761 |
| 1 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 168 | 200 | 0.35 | 66.2 | 335.53 | 845 |
| 1.1 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 176 | 200 | 0.39 | 66.2 | 369.08 | 930 |
| 1.2 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 184 | 200 | 0.42 | 66.2 | 402.64 | 1014 |
| 1.3 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 192 | 200 | 0.46 | 66.2 | 436.19 | 1099 |
| 1.4 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 199 | 200 | 0.50 | 66.2 | 469.74 | 1183 |
| 1.5 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 206 | 250 | 0.34 | 79.0 | 503.30 | 1061 |
| 1.6 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 213 | 250 | 0.32 | 79.0 | 536.85 | 1132 |
| 1.7 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 219 | 250 | 0.34 | 79.0 | 570.40 | 1203 |
| 1.8 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 226 | 250 | 0.36 | 79.0 | 603.96 | 1273 |
| 1.9 |  |  |  |  | 232 | 250 | 0.38 | 79.0 | 637.51 | 1344 |
| 2 |  |  |  |  | 238 | 250 | 0.40 | 79.0 | 671.06 | 1415 |

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Значительная часть территории населенного пункта п. Тюльган Тюльганский поссовет охвачена централизованным теплоснабжением, оставшаяся часть жилых домов частного сектора отапливается индивидуальными источниками тепловой энергии.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

В базовом периоде фактическая общая выработка (с учетом собственных нужд) тепловой энергии по котельным МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» составила 77,410 Гкал/год. Прироста площадей строительных фондов многоквартирных домов и общественных зданий в период с 2021 по 2031 год не планируется, а если и будет увеличение площадей групповая котельная п. Тюльган их перекроет.

Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 1.6- 1.8.

Таблица 1.6 – Нагрузки котельных для расчетного режима, МВт/ч

| Групповая котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2027-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 |
| итого | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 |

Таблица 1.7 – Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал

| Групповая котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2027-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| итого | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |

Таблица 1.8 – Баланс установленных мощностей котельных Гкал/ч.

| Групповая котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2027-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| итого | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

В настоящее время на котельных МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» имеется достаточный резерв установленной мощности для покрытия имеющихся нагрузок потребителей при вводе в работу всех котлов.

Таблица 1.9 – Доля фактических тепловых потерь, %.

| Групповая котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2027-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |

Таблица 1.10 – Нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельных, Гкал/ч

| Групповая котельная | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 10.3 | 8.6 | 1.72 |
| Располагаемая мощность котельных, Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 10.3 | 8.6 | 1.72 |
| Потери тепловой мощности на собственные нужды, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Мощность котельных нетто, Гкал/ч | 8.41 | 8.41 | 10.0 | 8.41 | 1.68 |
| Нормативные потери в сетях, % | 11.3 | 5.4 | 7.1 | 15.5 | 33.0 |
| Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.86 | 6.03 | 5.66 | 5.37 | 0.683 |
| Суммарная тепловая нагрузка с тепловыми потерями, Гкал/ч | 7.77 | 6.37 | 6.07 | 6.23 | 1.01 |

Сравнение фактических потерь тепла с нормативными, показывает превышение последних над первыми. В Программе для снижения величины потерь тепла предусмотрена при ремонте тепловых сетей находящихся в ветхом состоянии и строительстве новых участков - замена трубопроводов на предварительно изолированные трубы.

В настоящее время потребители тепловой энергии Тюльганский поссовет приобретают тепловую энергию у теплоснабжающей организаций МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет».

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В Тюльганском поссовете на момент разработки Программы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в сельсовете не заключались.

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В населенном пункте п. Тюльган, Тюльганском поссовете запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в селе используется вода из сельского водопровода (скважины, колодца). Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему химической водоочистки (ХВО). Перспективные балансы теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети, расчетная производительность водоподготовительных установок, в номинальном режиме с учетом перспективных нагрузок, а также сравнение значений фактической и нормативной подпитки, для каждой тепловой сети сведены в таблицу 1.11.

Таблица 1.11 – Расчетные нормативные и фактические расходы на подпитку тепловых сетей в номинальном режиме

| Котельная | Объем тепловой сети и систем отопления, м³ | Нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | Нормативные утечки в тепловых сетях, м³/год | Расчетный расход подпитки теплосети, м³/ч | Производительность ХВО, м³/ч | Максимальный среднемесячный расход подпитки теплосети за 2021 год, м³/ч | Средний расход подпитки за 2021, м³/ч | Сравнение подпитки с нормативом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групповая котельная | 900 | 6-7 | 33384 | 5,6 | 50 | 22,5 | 16,9 | норма |

Система централизованного теплоснабжения населенного пункта п. Тюльган Тюльганский поссовет - закрытая, зависимая в ней не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.

Подогрев воды для системы ГВС осуществляется на бойлерной станции п. Тюльган.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. Рассчитанные значения аварийной подпитки представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Значения аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2027-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 25 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 |

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в аварийном режиме, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Нормативные утечки теплоносителя на каждом этапе расчетного периода до 2049 года, рассчитанные в программном комплексе ZuluThermo 7.0 для каждой тепловой сети от котельных МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет», сведены в таблицу 1.13.

Таблица 1.13 – Утечки теплоносителя, м3/ч

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2027-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

С целью компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, при сливе теплоносителя «на грунт» из тепловой сети котельных, должна быть обеспечена возможность оперативного заполнения системы. При проектной мощности системы ХВО и существующем объеме сетей, время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей будет иметь значения, представленные в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей, сутки.

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2027-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

### 4. Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- Водозаборных узлов и водонапорных сетей;

МО Тюльганский поссовет имеет централизованную систему водоснабжения. 100% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, а жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки п. Тюльган служат подземные воды. Водозабор состоит из 9 скважин, построенных в 1983-2005 годах. Установленная производственная мощность насосных станций 14,040 тыс. м3/сут. Загруженность оборудования водозабора составляет 70%. Практически 70 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 57,48 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составят более 50 %.

На сети установлены пожарные гидранты.

Населенные пункты с. Нововасильевка, с. Новониколаевка имеют собственные скважины для забора воды на территории земельных участков, находящиеся в собственности и централизованную систему водоснабжения.

4.1. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения имеют 50 % изношенности и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Отсутствие в отдельной части с. Нововасильевка и во вновь планируемой застройки источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный и прогнозный периоды.

4.2. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Центральная канализация в поселке Тюльган, протяженностью 41 км., имеется там, где расположены общественно-деловые зоны и зоны средне этажной застройки. Система канализации поселка самотечная: стоки собираются в коллектор и направляются на очистные сооружения мощностью 3600 куб. м./сут, В настоящее время охват населения МО канализацией составляет 95 % МКД. Строительство сетей, КНС осуществлялось в 1981 году, процент износа всего комплекса-60 %, загруженность – 50 %.

В настоящее время территория муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района централизованной системой водоотведения оснащена, кроме частного сектора в п. Тюльган. В с. Нововасильевка и с. Новониколаевка центральная система канализации отсутствует. Частная застройка оснащена индивидуальными выгребными ямами.

### 4.3. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- На очистных сооружениях требуется проведение хлорирования при сбросе сточных вод.

- Требуется реконструкция очистных сооружений.

Описание и функционирования систем электроснабжения.

Электроснабжение Тюльганского района осуществляется от Кумертауской ТЭЦ. Электричество (110 кВ) поступает на понизительные станции «Разрез» 110/35/6 кВ и «Тюльган» 110/35/10 кВ, «Поселковая» 110/10. Затем электричество напряжением 35 кВ поступает на подстанции «Тяга-1» 35/6/3,3 кВ, «Тугустемир» 35/10 кВ, «Благодарное» 35/10 кВ.

Источником электроснабжения служит П/ст. «Тюльган» 110/35/10 кВ.

Электроснабжение потребителей муниципального образования Тюльганский поссовет производится от энергоснабжающей организации ОАО «Оренбургэнергосбыт Плюс».

Населенные пункты поселения обеспечены электроснабжением на 100 %.

Описание и функционирования систем газоснабжения.

Система газоснабжения МО Тюльганский поссовет включает в себя:

- АГРС пос. Тюльган, расположенную в 1,5 км на юг от поселка на землях лесного фонда;

- ГРП № 21, расположенную у автостанции пос. Тюльган ул. Октябрьская;

- ГРП № 24, расположенную  у групповой котельной, в промзоне;

- ГРП, расположенной в с. Нововасильевка, мощностью 17660 м3/год.

- сеть газопровода высокого давления протяженностью - 15531 метра;

- сеть газопровода низкого давления протяженностью – 39354 метра.

В населенных пунктах распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме газоснабжения (газопроводами высокого и низкого давления) или одноступенчатой схеме газопроводами среднего давления. Распределительные газопроводы высокого давления – тупиковые, низкого давления – кольцевые и тупиковые.

5. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

5.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области на 2017-2027 и на период до 2031 года, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2031 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Оренбургской области, бюджета муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности предприятия коммунального сервиса (водоснабжения) являются средства предприятия коммунального сервиса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы).

- Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства  предприятия коммунального сервиса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

5.2. Система теплоснабжения

В базовом периоде фактическая общая выработка (с учетом собственных нужд) тепловой энергии по котельным МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» составила 72,3 Гкал/год. Прироста площадей строительных фондов многоквартирных домов и общественных зданий в период с 2012 по 2027 год не планируется, а если и будет увеличение площадей групповая котельная п. Тюльган их перекроет.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Перекладка и замена изношенных участков трубопровода тепловых сетей

- Строительство модульных котельных в количестве 2 шт.;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

5.2.1. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 5.1.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 5.2.

Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых тепловых сетей, находящихся в изношенном состоянии.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа, установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется строительство новых модульных котельных и капитальный ремонт и (или) частичная замена тепловых сетей.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепла по поселению, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 5.1-5.3 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2022 года.

Таблица 5.1 – Объема работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепла.

| № | котельная | нагрузка в 2024 году, Гкал/ч | нагрузка в 2049 году, Гкал/ч | мощность котельной, Гкал/ч | год строительства | вид строительства | количество устанавливаемых котлов | мощность котла, Гкал/ч | мощность новой (после реконструкции) котельной, Гкал/ч | стоимость модульной котельной, млн руб* | обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 2024-2027 | Строительство модульных котельных | 6 | 10 | 22,78 | 278,333 | проект |  |
| 2 | 2 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 2023-2024 | Строительство модульных котельных | 2 | 3,5 | 3,18 | 36,667 | проект |  |

* Стоимость котельных определена в ценах 2022 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Таблица 5.2 – Инвестиции в строительство, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2027-2031 гг. | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 |  |  |  | 315000,00 |  |  |  | 315000,00 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Насосные станции и тепловые пункты для передачи тепла в системе теплоснабжения поселения не используются.

Размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей в поселке Тюльган, Тюльганский поссовет, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3 –Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.*

| Тепловые сити | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2028-2031 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6008,25 | 20774,5 | 24174,3 | 161600,00 | 11558,4 | 10000 | 10000 | 244115,45 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2021-2022 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

На основании данных таблицы 5.2 и 5.3 составлена сводная таблица 5.4, показывающая потребность в финансовых ресурсах в строительство, реконструкцию, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения Тюльганский поссовет на каждом этапе рассматриваемого в схеме периода.

Таблица 5.4 – Суммарные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения поселке Тюльган, Тюльганский поссовет тыс.руб.*

| Котельная, тепловые сети | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2028-2031 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6008,25 | 20774,5 | 24174,3 | 476600,0 | 11558,4 | 10000 | 10000 | 559115,45 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2022 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

* В капиталовложениях в тепловые сети не учтены затраты на замену находящихся в эксплуатации трубопроводов, выработавших свой ресурс.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

	чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

	индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

	срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

	дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 6008,25 тыс. руб.

Таблица 5.5.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения в проиндексированных ценах (прогноз) для потребителей МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»

| Наименование | 2021 г. | 01.2022/07.2022/ 12.2022 | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2027 гг. | 2028-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 2075,22 | 2075,22/2145,74/ 2261,75 | 2375,74 | 2619,01 | 2887,20 | 3305,26 | 4294,20 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | - | 2284,37 | 2518,28 | 2776,15 | 3060,43 | 3701,90 | 5324,81 |
| Рост тарифа,% | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 |

#### 5.2.2. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности организаций - соисполнителей Программы, в том числе посредством:
- привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий инвестиционных проектов, в том числе путем заключения концессионных соглашений, энергосервисных договоров и т.д.;
- обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям;
- обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал;
- согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственного ценового регулирования;
- преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей;
- контроля за целевым использованием инвестиционных средств, привлекаемых за счет регулируемых тарифов.

#### 5.2.3. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

#### Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

#### 5.2.4. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

     При этом важнейшим критерием доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающим доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, является доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

     Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг.

     Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса, рассчитанного по нормативам потребления (в расчете на одного человека), на прогнозируемый тариф на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Прогноз динамики и доли платежей населения МО Тюльганский поссовет за коммунальные услуги представлен

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 | 2026-2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая величина среднемесячных платежей за коммунальные услуги (в расчете на 1 человека) | Руб./мес. | 1500,00 | 1644,00 | 1808,4 | 1989,24 | 2188,16 | 2406,98 |
| 2 | Доля платежей населения за коммунальные услуги | % | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,9 |

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи принимается среднедушевой денежный доход по данным Федеральной службы государственной статистики с учетом прогнозируемого уровня на период до 2021 года.

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения на 2021 - 2027 годы составит от 5,6 процента до 6,9 процента, что существенно меньше критерия доступности - 8,6 процента, установленного приказом Оренбургской области от 04.05.2011 N01-04/17 «Об утверждении Положения о системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

На основании изложенного дополнительных мер социальной поддержки населения в результате реализации Программы не потребуется.

#### 5.2.5. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Расходов бюджета МО Тюльганский поссовет на оказание мер социальной поддержки населения в результате реализации мероприятий Программы не потребуется.

5.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения, а так же, для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию, в случае дополнительной потребности;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического образования.

- Первоочередными мероприятиями для МО Тюльганский поссовет являются:

- принятие мер по строительству новых водопроводных сетей в 5-6 МКР п. Тюльган и с. Нововасильевка.

Водозаборные, и водопроводные сооружения имеют зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

5.4. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения является:

- Необходимость в проведения реконструкции и модернизации КНС, сетей канализации с целью увеличения сроков работы оборудования,

- проведение реконструкции очистных сооружений.

5.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

Проблемы электроснабжения:

- Высокая стоимость электроэнергии.

- Износ электрических сетей, ТП.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.6. Система газификация

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения являются:

- газификация участков предназначенные для индивидуальной жилой застройки многодетными семьями 5-6 МКР п. Тюльган.

6. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Оренбургской области, средства местного бюджета, собственные средства   предприятия коммунального сервиса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области и муниципальное унитарное предприятия коммунального сервиса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией МО Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры поссовета.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятия ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом по градостроительной деятельности, вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства

администрации муниципального образования Тюльганского поссовета (далее - специалист).

Ответственный исполнитель Программы ежегодно предоставляет главе администрации муниципального образования Тюльганского поссовета отчет, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации поссовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

Раздел 8. Предложения по совершенствованию нормативно–правового

и информационного обеспечения.

1. Использование Генерального плана МО Тюльганского поссовета при составлении реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена, в средне-срочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения поссовета подготовка

и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно-концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере

по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте поссовета в информационно   телекоммуникационных сети «Интернет» и опубликованию в порядке установленном

для официального  опубликования муниципальных правовых актов.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ                                           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети 5-6 МКР (ул. Солнечная, ул. Сосновая, ул. Культурная) п. Тюльган 2 очередь | обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении | Местный бюджет |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети до ул. Новая 5-6 МКР п. Тюльган | обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении | Местный и областной бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |
|  | Строительство водопроводной сети от ул. Промышленной п. Тюльган до ул. Центральная с. Нововасильевка Тюльганского района | обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении | Местный и областной бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000,00 |
| 2. | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт тепловой сети ГВС к МКД по адресам: Оренбургская область, п. Тюльган, ул. М. Горького, № 18, ул. Кирова, д. №№ 8, 10 |  |  |  |  |  |  | 1948,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение расходных материалов на текущий ремонт |  |  |  |  |  |  | 4060,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт теплотрассы, от пикета (ПК) № 23 до пикета (ПК) № 24 по ул. М. Горького п. Тюльган, Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  | 6268,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт теплотрассы, от пикета (ПК) № 24 до пикета (ПК) № 26 по ул. М. Горького п. Тюльган, Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  | 8006,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение расходных материалов на текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от пикета (ПК) 10 до пикета (ПК) 13 ул. Октябрьская, п. Тюльган, Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 13178,9 |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение расходных материалов на текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов теплосети диаметр 219 м., длина 1000 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3995,4 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от пикета (ПК) 13 до пикета (ПК) 16 ул. Октябрьская, п. Тюльган, Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |
|  |  | Приобретение расходных мате-риалов на теку-щий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,0 |  |  |  |
|  |  | Строительство модульных котельных и замена части участка трубопровода системы теплоснабжения | Заемные средства Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры; Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 454000,00 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов теплосети диа-метр 159 м., длина 1000 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3242,6 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов теплосети диа-метр 100 м., длина 504 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1315,8 |  |  |
|  |  | Приобретение расходных материалов на текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300,0 |  |  |
|  |  | Приобретение расходных материалов на текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |
|  |  | Приобретение расходных материалов на текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |