Информационное издание Тюльганского поссовета

Газета утверждена Советом депутатов Тюльганского поссовета

Распространяется бесплатно

# выпуск № 5                                                                                                 20 марта 2024 г.

Муниципальное образование Тюльганский поссовет

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ

п. Тюльган Тюльганского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2024 № 25-п

О внесении изменений в схемы теплоснабжения муниципального образования

Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Тюльганский поссовет п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу ««Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области», согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования Тюльганский поссовет http://tyulgan56.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Тюльганский поссовет                                                                           И.В. Сидорова

Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

Тюльганский поссовет

от 19.03.2024 № 25-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселка Тюльган

Тюльганский поссовет

Оглавление

| Введение |  |
| --- | --- |
| Общие положения Характеристика Тюльганский поссовет |  |
| Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения |  |
| Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя |  |
| Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения поселения |  |
| Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |
| Раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" |  |
| Раздел 7 Предложение по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| Раздел 8 Перспективные топливные балансы |  |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |
| Раздел 10 Решение о присвоении единой теплоснабжающей организации |  |
| Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |  |
| Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям |  |
| Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения |  |
| Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения |  |
| Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия |  |
| Заключение |  |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тюльганский поссовет  Тюльганского  района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении»;

Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

«Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

СНиП II-35-76 «Котельные установки»

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тюльганский поссовет;

Генеральный план Тюльганский поссовет.

Схема теплоснабжения Тюльганский поссовет позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

На основании прогнозирования развития Тюльганский поссовет определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Тюльганский поссовет. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери).

Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

«элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

«расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

«местные виды топлива» - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

«расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

«базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«энергетические характеристики тепловых сетей» - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

«топливный баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

«электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«материальная характеристика тепловой сети» - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

«удельная материальная характеристика тепловой сети» - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

- Общие положения

Схема теплоснабжения п. Тюльган, Тюльганский поссовет разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2049 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения п. Тюльган, Тюльганский поссовет.

II. Характеристика, Тюльганский поссовет

Административно-территориальное муниципальное образование Тюльганский поссовет входит в состав Тюльганского  района Оренбургской области.

Тюльганский поссовет расположен в центральной части  Тюльганского района.

Муниципальное образование Тюльганский поссовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце октября, начале ноября, прекращаются в середине марта (апреля). Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4о С и -14,5о С) и абсолютный минимум равный -44о С. Средняя июльская температура составляет +20,60 С. Абсолютный максимум достигает +42о С, среднегодовая температура +3,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -10,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0о С-65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -30о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

Климат умеренно - континентальный.  Времена года выражены  четко. Основными чертами являются холодная малоснежная зима, жаркое сухое лето, небольшое количество осадков. Самый холодный месяц – январь, средние температуры колеблются от - 150 С на юге, и -160 С на севере. Сильные морозы  часто, сопровождаются  ветрами- буранами. Снежная  высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах,  +20,50 С  на севере и  + 21,°С на юге.

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток –150

В состав Тюльганский поссовет входят 3 населенных пункта: п. Тюльган, с. Нововасильевка, с. Новониколаевка.

Площадь Тюльганский поссовет на 01.01.2022 г. – 10 077 га.

Численность жителей посёлка на 1 января 2022 года составляла  9869 чел. (47,5%– мужчины, 52,5% – женщины)

Административным центром Тюльганский поссовет является п. Тюльган.

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы):

На территории населенных пунктов п. Тюльган, с. Нововасильевка, с. Новониколаевка Тюльганский поссовет теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и групповой котельной.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) осуществляется:

- в п. Тюльган  - в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей, в многоквартирных жилых домах – отопление и ГВС от групповой котельной;

- в с. Нововасильевка – печи и котлы на твердом топливе и газе;

- в с. Новониколаевка - печи и котлы на твердом топливе и газе.

Теплоснабжение существующих промышленных объектов осуществляется от групповой котельной и ведомственных котельных.

Система централизованного теплоснабжения населенного пункта п. Тюльган Тюльганский поссовет сложилась на базе 1 отопительной котельной и тепловых сетей от неё. Теплоснабжение населенного пункта п. Тюльган Тюльганский поссовет осуществляет единая теплоснабжающая организация – Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганский поссовет» (далее – МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»).

Система теплоснабжения населенного пункта п. Тюльган Тюльганский поссовет характеризуется отопительной нагрузкой и нагрузкой на горячее водоснабжение.

На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и котельной МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» в качестве основного топлива используется природный газ. Котельные МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» в качестве резервного топлива используется – дизельное топливо.

Таблица 1.1 Сводная ведомость тепловых нагрузок потребителей тепла жилого фонда п. Тюльган

| № п/п | Наименование объекта | Объем здания, м3. | Расчетная тепловая нагрузка, ккал/ч | Расход воды, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На ГВС | сумма | На отопление | На ГВС | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КИРОВСКАЯ ЛИНИЯ |
| 1 | ул. Шахтостроительная, 20 | 7132 | 149000 |  | 149000 | 3,31 |  | 3,31 |
| 2 | ул. Кирова, 1 | 12590 | 244000 |  | 244000 | 5,42 |  | 5,42 |
|  | ул. Кирова, 3 | 12590 | 244000 |  | 244000 | 5,42 |  | 5,42 |
|  | ул. Кирова, 5 | 12540 | 243000 | 75797 | 318797 | 5,40 | 1,68 | 7,08 |
|  | ул. Кирова, 7 | 12540 | 243000 | 86799 | 329799 | 5,40 | 1,93 | 7,33 |
|  | ул. Ленина, 10 | 2615 | 69350 |  | 69350 | 1,54 |  | 1,54 |
|  | ул. Ленина, 12 | 2615 | 69350 |  | 69350 | 1,54 |  | 1,54 |
|  | ул. Ленина, 14 | 4420 | 103700 |  | 103700 | 2,30 |  | 2,30 |
|  | ул. Кирова, 2 | 7132 | 149000 |  | 149000 | 3,31 |  | 3,31 |
|  | ул. Кирова, 4 | 11100 | 233000 | 73352 | 306352 | 5,18 | 1,63 | 6,81 |
|  | ул. Кирова, 4-а | 11100 | 233000 | 71518 | 304518 | 5,18 | 1,59 | 6,77 |
|  | ул. Октябрьская, 1 | 12276 | 233000 | 72129 | 305129 | 5,18 | 1,60 | 6,78 |
|  | ул. Кирова, 6-а | 18155 | 267000 | 83132 | 450132 | 8,16 | 1,85 | 10,00 |
|  | ул. Кирова, 6 | 17640 | 334000 | 11529 | 449529 | 7,42 | 2,57 | 9,99 |
|  | ул. Кирова, 6-б | 18155 | 367000 | 97802 | 464802 | 8,16 | 2,17 | 10,33 |
|  | ул. Октябрьская, 3 | 12090 | 230000 | 62349 | 292349 | 5,11 | 1,39 | 6,50 |
|  | ул. Октябрьская, 5 | 12090 | 230000 | 65405 | 295405 | 5,11 | 1,45 | 6,56 |
|  | ул. Горького, 18 | 18175 | 368000 | 102692 | 470692 | 8,18 | 2,28 | 10,46 |
|  | ул. Кирова, 8 | 17640 | 334000 | 129588 | 463588 | 7,42 | 2,88 | 10,30 |
|  | ул. Кирова, 10 | 17640 | 334000 | 100247 | 434247 | 7,42 | 2,23 | 9,65 |
|  | ул. Октябрьская, 11 | 18155 | 367000 | 94746 | 461746 | 8,16 | 2,11 | 10,26 |
|  | ул. Октябрьская, 9 | 11520 | 224000 | 73352 | 297352 | 4,98 | 1,63 | 6,61 |
|  | ул. Октябрьская, 9-а | 11520 | 224000 | 75185 | 299185 | 4,98 | 1,67 | 6,65 |
|  | ул. Горького, 25 | 12480 | 239000 | 72129 | 311129 | 5,31 | 1,60 | 6,91 |
|  | ул. Горького, 26 | 12480 | 239000 | 76408 | 315408 | 5,31 | 1,70 | 7,01 |
|  | ул. Октябрьская, 17 | 12590 | 259000 | 72129 | 331129 | 5,76 | 1,60 | 7,36 |
|  | ул. Горького, 27 | 21460 | 463000 | 108194 | 571194 | 10,29 | 2,40 | 12,69 |
|  | ул. 8 Марта, 27 | 6696 | 179560 |  | 179560 | 3,99 |  | 3,99 |
|  | ул. 8 Марта, 17 | 1728 | 48470 |  | 48470 | 1,08 |  | 1,08 |
|  | ул. 8 Марта, 19 | 2376 | 64223 |  | 64223 | 1,43 |  | 1,43 |
|  | ул. 8 Марта, 23 | 1728 | 48470 |  | 48470 | 1,08 |  | 1,08 |
|  | ул. 8 Марта, 25 | 2376 | 64223 |  | 64223 | 1,43 |  | 1,43 |
|  | ул. 8 Марта, 21 | 6678 | 143043 |  | 143043 | 3,18 |  | 3,18 |
|  | ул. 8 Марта, 15 | 1224 | 37454 |  | 37454 | 0,83 |  | 0,83 |
|  | ул. 8 Марта, 15-а | 1458 | 42384 |  | 42384 | 0,94 |  | 0,94 |
|  | ул. 8 Марта, 10 | 972 | 32222 |  | 32222 | 0,72 |  | 0,72 |
|  | пер. Почтовый, 9 | 4032 | 96647 |  | 96647 | 2,15 |  | 2,15 |
|  | ИТОГО | 7449096 | 1604482 | 9257578 | 167,78 | 37,96 | 205,72 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ ЛИНИЯ |
|  | ул. Шахтостроительная, 9 | 1330 | 40000 |  | 40000 | 0,89 |  | 0,89 |
|  | ул. Октябрьская, 7 | 19550 | 369000 | 138146 | 507146 | 8,20 | 3,07 | 11,27 |
|  | ул. Октябрьская, 4 | 22400 | 442000 | 293406 | 735406 | 9,82 | 6,52 | 16,34 |
|  | ул. Октябрьская, 6 | 5300 | 118000 | 33620 | 151620 | 2,62 | 0,75 | 3,37 |
|  | ул. Октябрьская, 8 | 21700 | 410000 | 121030 | 531030 | 9,11 | 2,69 | 11,80 |
|  | ул. Магистральная, 3 | 17250 | 324000 | 103915 | 427915 | 7,20 | 2,31 | 9,51 |
|  | ул. Магистральная, 5 | 35450 | 635000 | 157706 | 792706 | 14,11 | 3,50 | 17,62 |
|  | ул. Магистральная, 7 | 35450 | 635000 | 145481 | 780481 | 14,11 | 3,23 | 17,34 |
|  | ул. Октябрьская, 15 | 30200 | 554000 | 202328 | 756328 | 12,31 | 4,50 | 16,81 |
|  | ул. Октябрьская, 19 | 30200 | 554000 | 1711154 | 725154 | 12,31 | 3,80 | 16,11 |
|  | ул. Горького, 22 | 14150 | 270000 | 73352 | 343352 | 6,00 | 1,63 | 7,63 |
|  | ул. Горького, 23 | 14150 | 270000 | 721129 | 342329 | 6,00 | 1,60 | 7,60 |
|  | ул. Горького, 24-а | 14150 | 270000 | 74574 | 344574 | 6,00 | 1,66 | 7,66 |
|  | ул. Горького, 24 | 19500 | 368000 | 87411 | 455411 | 8,18 | 1,94 | 10,12 |
|  | ИТОГО | 5259000 | 3863252 | 6933452 | 116,86 | 37,2 | 154,07 |
| УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ НА СТАРЫЙ ПОСЕЛОК (от Кировской линии) |
|  | ул. Шахтостроительная, 18 | 3042 | 78000 |  | 78000 | 1,73 |  | 1,73 |
|  | ул. Ленина, 3 | 4420 | 103700 |  | 103700 | 2,30 |  | 2,30 |
|  | ул. Ленина, 4 | 3200 | 81600 |  | 81600 | 1,81 |  | 1,81 |
|  | ул. Ленина, 5 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Ленина, 6 | 1680 | 47200 |  | 47200 | 1,05 |  | 1,05 |
|  | ул. Ленина, 7 | 4420 | 103700 |  | 103700 | 2,30 |  | 2,30 |
|  | ул. Ленина, 8 | 2150 | 58100 |  | 58100 | 1,29 |  | 1,29 |
|  | ул. Ленина, 9 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Ленина, 11 | 4420 | 103700 |  | 103700 | 2,30 |  | 2,30 |
|  | ул. Ленина, 13 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Ленина, 15 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Советская, 13 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ул. Советская, 12 | 2440 | 64700 |  | 64700 | 1,44 |  | 1,44 |
|  | ИТОГО | 964200 |  | 964200 | 21,42 |  | 21,42 |
| УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ НА СТАРЫЙ ПОСЕЛОК |
|  | ул. Восточная, 16 | 3198 | 82000 |  | 82000 | 1,82 |  | 1,82 |
|  | ул. Восточная, 14 | 3198 | 82000 |  | 82000 | 1,82 |  | 1,82 |
|  | пер. Торговый, 1 | 432 | 16000 |  | 16000 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | пер. Торговый, 5 | 432 | 16000 |  | 16000 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | пер. Школьный, 1 | 252 | 10000 |  | 10000 | 0,22 |  | 0,22 |
|  | пер. Школьный, 5 | 300 | 12000 |  | 12000 | 0,27 |  | 0,27 |
|  | пер. Школьный, 7 | 300 | 12000 |  | 12000 | 0,27 |  | 0,27 |
|  | ул. Горького, 4 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Горького, 2 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 12 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 10 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 8 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 18 | 1248 | 38000 |  | 38000 | 0,84 |  | 0,84 |
|  | ул. Восточная, 20 | 1560 | 46000 |  | 46000 | 1,02 |  | 1,02 |
|  | ул. Пионерская, 4 | 3267 | 82000 |  | 82000 | 1,82 |  | 1,82 |
|  | ул. Пионерская, 6 | 1450 | 41000 |  | 41000 | 0,91 |  | 0,91 |
|  | ул. Пионерская, 8 | 2947 | 75000 |  | 75000 | 1,67 |  | 1,67 |
|  | пер. Торговый, 6 | 900 | 30000 |  | 30000 | 0,67 |  | 0,67 |
|  | пер. Торговый, 7 | 432 | 16000 |  | 16000 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | ул. Ленина, 29 | 2730 | 71000 |  | 71000 | 1,58 |  | 1,58 |
|  | ул. Ленина, 31 | 1800 | 50000 |  | 50000 | 1,11 |  | 1,11 |
|  | ул. Ленина, 33 | 2145 | 58000 |  | 58000 | 1,29 |  | 1,29 |
|  | ул. Ленина, 35 | 3380 | 84000 |  | 84000 | 1,87 |  | 1,87 |
|  | ул. Ленина, 37 | 1040 | 34000 |  | 34000 | 0,76 |  | 0,76 |
|  | ул. 8 Марта, 12 | 3690 | 95000 |  | 95000 | 2,11 |  | 2,11 |
|  | ул. Пионерская, 11 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | пер. Почтовый, 7 | 3380 | 86000 |  | 86000 | 1,91 |  | 1,91 |
|  | ул. Пионерская, 9 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | ул. Пионерская, 7 | 3380 | 86000 |  | 86000 | 1,91 |  | 1,91 |
|  | ул. Восточная, 22 | 2886 | 74000 |  | 74000 | 1,64 |  | 1,64 |
|  | ул. Пионерская, 3 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | ул. Пионерская, 5 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | ул. Восточная, 24 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. Восточная, 26 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. Восточная, 28 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. Восточная, 30 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. Восточная, 21 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 23 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 25 | 552 | 20000 |  | 20000 | 0,44 |  | 0,44 |
|  | ул. Восточная, 27 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 29 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 31 | 324 | 13000 |  | 13000 | 0,29 |  | 0,29 |
|  | ул. Восточная, 33 | 552 | 20000 |  | 20000 | 0,44 |  | 0,44 |
|  | ул. Восточная, 35 | 378 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 37 | 384 | 15000 |  | 15000 | 0,33 |  | 0,33 |
|  | ул. Восточная, 39 | 432 | 16000 |  | 16000 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | ул. Восточная, 41 | 504 | 18000 |  | 18000 | 0,40 |  | 0,40 |
|  | ул. Восточная, 32 | 1512 | 44000 |  | 44000 | 0,98 |  | 0,98 |
|  | ул. 8 Марта, 4 | 2495 | 66000 |  | 66000 | 1,47 |  | 1,47 |
|  | ул. 8 Марта, 3 | 972 | 32000 |  | 32000 | 0,71 |  | 0,71 |
|  | ИТОГО | 1894000 |  | 1894000 | 42,07 |  | 42,07 |
| УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ НА ПРОМЗОНУ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
|  | ООО «Ремстройинвест» | 1015 | 28000 |  | 28000 | 0,62 |  | 0,62 |
|  | Гараж ОРСа | 3024 | 74390 |  | 74390 | 1,65 |  | 1,65 |
|  | ООО «ТМЗ» | 2702 | 59000 |  | 59000 | 1,31 |  | 1,31 |
|  | Автоклуб «Слава» | 640 | 18300 |  | 18300 | 0,41 |  | 0,41 |
|  | ОАО «Тюльганнефтепродукт» |  | 74900 |  | 74900 | 1,66 |  | 1,66 |
|  | АБК ООО «ЖКХ п. Тюльган» | 1764 | 38685 |  | 38685 | 1,57 |  | 1,57 |
|  | Пилорама | 2016 | 47376 |  | 47376 | 1,05 |  | 1,05 |
|  | Склад | 1890 | 50369 |  | 50369 | 1,12 |  | 1,12 |
|  | Гаражи «ЖКХ п. Тюльган» | 1416 | 40639 |  | 40639 | 0,9 |  | 0,9 |
|  | ИТОГО | 431659 |  | 431659 | 10,29 |  | 10,29 |

В соответствии с генеральным планом муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области строительство новых жилых районов, производственных зданий, промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.2, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.3.

Таблица 1.2

Прирост и убыль тепловой нагрузки

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2026 | 2027-2032 | 2033-2038 | 2039-2044 | 2045-2049 |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | -- | -- | -- | - | -- |
| 1.1 | Жилищный фонд | -- | -- | -- | - | -- |
| 1.2 | Объекты социального и культурно-бытового назначения | -- | -- | -- | - | -- |
|  | Итого: | -- | -- | -- | - | -- |

Таблица 1.3

Перспективные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование теплоисточника | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2026 | 2027-2032 | 2033-2038 | 2039-2044 | 2045-2049 |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | -- | -- | -- | -- | - |
| 1.1 | Групповая котельная | -- | -- | -- | -- | - |
|  | Итого: | -- | -- | -- | -- | - |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| наименование | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2026 | 2027-2032 | 2033-2038 | 2039-2044 | 2045-2049 |
| Групповая котельная | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | -- | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | - | - | - | -- | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | -- | - |

РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, социальная сфера, объекты общественно-делового назначения поселения и производственные территории.

Зоны обслуживание представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны обслуживание источников тепла

| Наименование котельной | Потребители |
| --- | --- |
| Групповая котельная | 125 объекта (88 многоквартирных дома, 17 бюджетных организаций, 3 собственных объектов, 2 ведомственные организации, __15_ прочих) |

Схема  тепловых сетей групповой котельной п. Тюльган

Рисунок 2.1.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время индивидуальная жилая застройка п. Тюльган использует индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление, газовое отопление и иные индивидуальные источники тепловой энергии).

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии п. Тюльган представлены в таблицах 2.2.

Таблица 2.2 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной за 2021 год –

МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет», тыс. Гкал

| котельная | Выработка тепла, тыс. Гкал | Собств. нужды котельных (технология, тыс. Гкал) | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потери в сетях. тыс. Гкал | Полезный отпуск тыс. Гкал | Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал | В т.ч. ГВС, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего тыс. Гкал | Бюджет | население | про-чие | население | бюджет | про-чие |
| Котельная № 1 Групповая | 77,140 | 2,4 | 75,01 | 14,768 | 60,242 | 60,242 | 8,966 | 45,568 | 5,7 | 5,423 | 0,166 | 0,047 |
| Итого: | 77,140 | 2,4 | 75,01 | 14,768 | 60,242 | 60,242 | 8,966 | 45,568 | 5,7 | 5,423 | 0,166 | 0,047 |

Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2021-2049гг. по МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 –Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельной МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганский поссовет в период 2021-2049г

| котельная | 2021 г. | 2022-2035 гг. | 2036-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| 1 | 54,819 | 5,423 | 60,242 | 54,819 | 5,423 | 60,242 | 54,819 | 5,423 | 60,242 |
| итого | 54,819 | 5,423 | 60,242 | 54,819 | 5,423 | 60,242 | 54,819 | 5,423 | 60,242 |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией Тюльганский поссовет ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

Исходя из этого объемы потребления тепловой энергии промышленными объектами в производственных зонах не изменяется.

Котельные в производственных зонах работают в водогрейном режиме, пар для производственных нужд - не вырабатывается.

(В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Тюльганский поссовет на период до 2027 года не планируется строить жилые, общественные и производственные здания, это не потребует увеличения тепловой мощности для систем отопления и горячего водоснабжения.)

В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Тюльганский поссовет на период до 2027 года не планируется построить жилые, что не потребует увеличения тепловой мощности т.к. возрастающие тепловые нагрузки на перспективу будут покрываться за счет индивидуального отопления.

На вновь осваиваемых селитебных территориях рекомендуется строительство современных автоматизированных (модульных) котельных рассчитанных на отдельно стоящие здания либо на группу зданий, так как централизованное теплоснабжение невыгодно вследствие высоких издержек на транспорт тепла для систем отопления и горячего водоснабжения представленные в таблицах.

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории МО Тюльганский поссовет, отсутствует.

д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий уровня тепловых потерь 10.5 % в сетях Тюльганский поссовет, при существующих тарифах и себестоимости производства тепловой энергии. Результаты расчета представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Радиус эффективного теплоснабжения

| Расчетная нагрузка потребителя | доля потерь, % | t1 | t2 | V, м/с | D, мм | Выбранный Ду | Фактическая скорость, м/с | потери для 90/75 при >5000 ч бесканальная, ккал/(час*м) | Годовые потери | Радиус (длина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/ч | % | °С | °С | м/с | мм | мм | м/с | ккал/(ч*м) | Гкал/год | м |
| 0.005 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 12 | 25 | 0.11 | 23.2 | 1.68 | 12 |
| 0.01 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 17 | 25 | 0.23 | 23.2 | 3.36 | 24 |
| 0.015 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 21 | 25 | 0.34 | 23.2 | 5.03 | 36 |
| 0.02 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 24 | 25 | 0.45 | 23.2 | 6.71 | 48 |
| 0.03 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 29 | 32 | 0.41 | 24.9 | 10.07 | 67 |
| 0.04 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 34 | 40 | 0.35 | 26.6 | 13.42 | 84 |
| 0.05 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 38 | 40 | 0.44 | 26.6 | 16.78 | 105 |
| 0.06 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 41 | 50 | 0.34 | 30.1 | 20.13 | 112 |
| 0.07 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 45 | 50 | 0.40 | 30.1 | 23.49 | 130 |
| 0.08 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 48 | 50 | 0.45 | 30.1 | 26.84 | 149 |
| 0.09 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 50 | 70 | 0.26 | 35.2 | 30.20 | 143 |
| 0.1 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 53 | 70 | 0.29 | 35.2 | 33.55 | 159 |
| 0.15 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 65 | 80 | 0.33 | 38.7 | 50.33 | 217 |
| 0.2 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 75 | 80 | 0.44 | 38.7 | 67.11 | 289 |
| 0.25 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 84 | 100 | 0.35 | 42.1 | 83.88 | 332 |
| 0.3 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 92 | 100 | 0.42 | 42.1 | 100.66 | 398 |
| 0.35 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 100 | 100 | 0.50 | 42.1 | 117.44 | 465 |
| 0.4 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 106 | 125 | 0.36 | 48.1 | 134.21 | 465 |
| 0.5 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 119 | 125 | 0.45 | 48.1 | 167.77 | 581 |
| 0.6 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 130 | 150 | 0.38 | 54.1 | 201.32 | 620 |
| 0.7 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 141 | 150 | 0.44 | 54.1 | 234.87 | 723 |
| 0.8 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 150 | 200 | 0.28 | 66.2 | 268.42 | 676 |
| 0.9 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 160 | 200 | 0.32 | 66.2 | 301.98 | 761 |
| 1 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 168 | 200 | 0.35 | 66.2 | 335.53 | 845 |
| 1.1 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 176 | 200 | 0.39 | 66.2 | 369.08 | 930 |
| 1.2 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 184 | 200 | 0.42 | 66.2 | 402.64 | 1014 |
| 1.3 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 192 | 200 | 0.46 | 66.2 | 436.19 | 1099 |
| 1.4 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 199 | 200 | 0.50 | 66.2 | 469.74 | 1183 |
| 1.5 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 206 | 250 | 0.34 | 79.0 | 503.30 | 1061 |
| 1.6 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 213 | 250 | 0.32 | 79.0 | 536.85 | 1132 |
| 1.7 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 219 | 250 | 0.34 | 79.0 | 570.40 | 1203 |
| 1.8 | 10.5 | 115 | 70 | 0.5 | 226 | 250 | 0.36 | 79.0 | 603.96 | 1273 |
| 1.9 |  |  |  |  | 232 | 250 | 0.38 | 79.0 | 637.51 | 1344 |
| 2 |  |  |  |  | 238 | 250 | 0.40 | 79.0 | 671.06 | 1415 |

Радиус теплоснабжения в графическом виде представлены на рисунках 2.2 и 2.3.

Рисунок2.2-Радиус теплоснабжения

РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующая зона действия системы теплоснабжения населенного пункта п. Тюльган Тюльганский поссовет представлена на рисунке 2.1 Значительная часть территории населенного пункта п. Тюльган Тюльганский поссовет охвачена централизованным теплоснабжением, оставшаяся часть жилых домов частного сектора отапливается индивидуальными источниками тепловой энергии.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

В базовом периоде фактическая общая выработка (с учетом собственных нужд) тепловой энергии по котельным МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» составила 77,410 Гкал/год. Прироста площадей строительных фондов многоквартирных домов и общественных зданий в период с 2021 по 2049 год не планируется, а если и будет увеличение площадей групповая котельная п. Тюльган их перекроет.

Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 3.1- 3.3.

Таблица 3.1 – Нагрузки котельных для расчетного режима, Гкал/ч

| Групповая котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 |
| итого | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 |

Таблица 3.2 – Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал

| Групповая котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77,410 | 77,410 | 77,410 | 77,410 | 77,410 | 77,410 | 77,410 |
| итого | 77,410 | 77,410 | 77,410 | 77,410 | 77,410 | 77,410 | 77,410 |

Таблица 3.3 – Баланс установленных мощностей котельных Гкал/ч.

| Групповая котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| итого | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

В настоящее время на котельных МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» имеется достаточный резерв установленной мощности для покрытия имеющихся нагрузок потребителей при вводе в работу всех котлов.

Таблица 3.4 – Доля фактических тепловых потерь, %.

| Групповая котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 |

Таблица 3.5 – Нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельных, Гкал/ч

| Групповая котельная | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 10.3 | 8.6 | 1.72 |
| Располагаемая мощность котельных, Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 10.3 | 8.6 | 1.72 |
| Потери тепловой мощности на собственные нужды, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Мощность котельных нетто, Гкал/ч | 8.41 | 8.41 | 10.0 | 8.41 | 1.68 |
| Нормативные потери в сетях, % | 11.3 | 5.4 | 7.1 | 15.5 | 33.0 |
| Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.86 | 6.03 | 5.66 | 5.37 | 0.683 |
| Суммарная тепловая нагрузка с тепловыми потерями, Гкал/ч | 7.77 | 6.37 | 6.07 | 6.23 | 1.01 |

Сравнение фактических потерь тепла с нормативными, показывает превышение последних над первыми. В Схеме для снижения величины потерь тепла предусмотрена при ремонте тепловых сетей находящихся в ветхом состоянии и строительстве новых участков - замена трубопроводов на предварительно изолированные трубы.

В настоящее время потребители тепловой энергии Тюльганский поссовет приобретают тепловую энергию у теплоснабжающей организаций МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет».

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В Тюльганском поссовете на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в сельсовете не заключались.

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В населенном пункте п. Тюльган, Тюльганском поссовете запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в селе используется вода из сельского водопровода (скважины, колодца). Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему химической водоочистки (ХВО). Перспективные балансы теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети, расчетная производительность водоподготовительных установок, в номинальном режиме с учетом перспективных нагрузок, а также сравнение значений фактической и нормативной подпитки, для каждой тепловой сети сведены в таблицу 3.6.

Таблица 3.6 – Расчетные нормативные и фактические расходы на подпитку тепловых сетей в номинальном режиме

| Котельная | Объем тепловой сети и систем отопления, м³ | Нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | Нормативные утечки в тепловых сетях, м³/год | Расчетный расход подпитки теплосети, м³/ч | Производительность ХВО, м³/ч | Максимальный среднемесячный расход подпитки теплосети за 2011 год, м³/ч | Средний расход подпитки за 2011, м³/ч | Сравнение подпитки с нормативом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групповая котельная | 512 | 1.3 | 7987.2 | 1.4 | 3.84 | 1.78 | 0.51 | норма |

Система централизованного теплоснабжения населенного пункта п. Тюльган Тюльганский поссовет - закрытая, зависимая в ней не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.

Подогрев воды для системы ГВС осуществляется на бойлерной станции п. Тюльган.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. Рассчитанные значения аварийной подпитки представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Значения аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в аварийном режиме, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Нормативные утечки теплоносителя на каждом этапе расчетного периода до 2049 года, рассчитанные в программном комплексе ZuluThermo 7.0 для каждой тепловой сети от котельных МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет», сведены в таблицу 3.8.

Таблица 3.8 – Утечки теплоносителя, м3/ч

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |

С целью компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, при сливе теплоносителя «на грунт» из тепловой сети котельных, должна быть обеспечена возможность оперативного заполнения системы. При проектной мощности системы ХВО и существующем объеме сетей, время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей будет иметь значения, представленные в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей, сутки.

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

Центральное отопление Тюльганский поссовет организовано от групповой котельной, зонами действия которой является большая (меньшая) часть территории Тюльганский поссовет. Все многоквартирные дома и общественные здания (социального, культурного и бытового назначения) подключены к центральному отоплению.

Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора производится бытовыми газовыми одно- и двухконтурными котлами.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения. Внедрение только в период 2008-2011 годов мероприятий по строительству и замене оборудования на неэффективных котельных позволило проходить осенне-зимние периоды без нарушений теплоснабжения и обеспечить необходимые параметры отопления зданий. В то же время имеющиеся технические проблемы требуют проведения работ, удовлетворяющих спрос на тепловую энергию, повышающие надежность теплоснабжения, снижающих тариф на тепло.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения поселка Тюльган, Тюльганский поссовет в составе Схемы рассматриваются несколько вариантов ее развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности их работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное;

в) комбинированная выработка тепловой и электрической энергии;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Предварительно, на этапе предпроектного исследования, с заинтересованными организациями (Администрация Тюльганский поссовет, отделом архитектуры строительства жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) для рассмотрения в Схеме в составе «Акта выбора вариантов разработки схем теплоснабжения Тюльганский поссовет» были согласованы три возможных варианта развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения.

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В мастер-плане актуализируемой схемы теплоснабжения п. Тюльган были сформированы два основных варианта

Вариант 1. Предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 (изменения от 01.08.2018).

Вариант 2. Предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения (модульных котельных) на взамен существующей Групповой котельной и переключение всех абонентов на новые котельные, за исключением промзоны.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории п. Тюльган предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории п. Тюльган предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории п. Тюльган экономически не целесообразен. Данный вариант целесообразен, в случае капиталовложений из других видов источника бюджета.

На основании проведенных экономических расчетов и финансового анализа, к реализации рекомендуется вариант 1 развития системы теплоснабжения Тюльганский поссовет.

РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. Для определения целесообразности подключения планируемых к строительству объектов к системе централизованного теплоснабжения для них был сформирован индивидуальный расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Выполненные расчеты сведены в таблицу 5.1. Для прокладки тепловых сетей предлагается использование современных предварительно изолированные трубы пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ). Трубы ППУ имеют меньшие тепловые потери через изоляцию относительно нормативных значений.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Таблица5.1 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при использовании труб ППУ

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь, % | t1 | t2 | V | D | Выбранный Ду | Фактическая скорость | потери для труб ППУ при средней за отопительный период температуре 60 и бесканальной прокладке | Годовые потери | Радиус (длина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/ч | % | °С | °С | м/с | мм | мм | м/с | ккал/(ч*м) | Гкал/год | м |
| 0.005 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 12 | 25 | 0.11 | 13.4 | 1.68 | 21 |
| 0.01 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 17 | 25 | 0.23 | 13.4 | 3.36 | 42 |
| 0.015 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 21 | 25 | 0.34 | 13.4 | 5.03 | 63 |
| 0.02 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 24 | 25 | 0.45 | 13.4 | 6.71 | 84 |
| 0.03 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 29 | 32 | 0.41 | 13.4 | 10.07 | 125 |
| 0.04 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 34 | 40 | 0.35 | 11.8 | 13.42 | 190 |
| 0.05 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 38 | 40 | 0.44 | 11.8 | 16.78 | 238 |
| 0.06 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 41 | 50 | 0.34 | 11.8 | 20.13 | 285 |
| 0.07 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 45 | 50 | 0.40 | 11.8 | 23.49 | 333 |
| 0.08 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 48 | 50 | 0.45 | 11.8 | 26.84 | 380 |
| 0.09 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 50 | 70 | 0.26 | 13.5 | 30.20 | 373 |
| 0.1 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 53 | 70 | 0.29 | 13.5 | 33.55 | 414 |
| 0.15 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 65 | 80 | 0.33 | 14.6 | 50.33 | 575 |
| 0.2 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 75 | 80 | 0.44 | 14.6 | 67.11 | 766 |
| 0.25 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 84 | 100 | 0.35 | 18.2 | 83.88 | 768 |
| 0.3 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 92 | 100 | 0.42 | 18.2 | 100.66 | 922 |
| 0.35 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 100 | 100 | 0.50 | 18.2 | 117.44 | 1075 |
| 0.4 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 106 | 125 | 0.36 | 23.0 | 134.21 | 973 |
| 0.5 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 119 | 125 | 0.45 | 23.0 | 167.77 | 1216 |
| 0.6 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 130 | 150 | 0.38 | 19.7 | 201.32 | 1703 |
| 0.7 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 141 | 150 | 0.44 | 19.7 | 234.87 | 1987 |
| 0.8 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 150 | 200 | 0.28 | 25.6 | 268.42 | 1748 |
| 0.9 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 160 | 200 | 0.32 | 25.6 | 301.98 | 1966 |
| 1 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 168 | 200 | 0.35 | 25.6 | 335.53 | 2184 |
| 1.1 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 176 | 200 | 0.39 | 25.6 | 369.08 | 2403 |
| 1.2 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 184 | 200 | 0.42 | 25.6 | 402.64 | 2621 |
| 1.3 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 192 | 200 | 0.46 | 25.6 | 436.19 | 2840 |
| 1.4 | 11 | 115 | 70 | 0.5 | 199 | 200 | 0.50 | 25.6 | 469.74 | 3058 |

Оптимальный температурный график  отпуска  тепловой энергии для каждого источника  тепловой энергии  в системе теплоснабжения  в соответствии с действующим законодательством  разрабатывается  в процессе проведения энергетического обследования  источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. График зависимости,  температуры  теплоносителя  от среднесуточной  температуры  наружного воздуха , для котельной п. Тюльган:

(температурный график 115-700 С)

| Температура наружного воздуха Тнв0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То оС |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минимальная | Макси мальная | средняя | максимальная |
| 8 | 41 | 40 | 42 | 35 | 37 |
| 7 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 6 | 45 | 43 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | 46 | 45 | 48 | 39 | 40 |
| 4 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 50 | 48 | 52 | 41 | 43 |
| 2 | 52 | 50 | 53 | 43 | 45 |
| 1 | 53 | 52 | 55 | 44 | 46 |
| 0 | 55 | 54 | 57 | 45 | 47 |
| -1 | 57 | 55 | 59 | 46 | 48 |
| -2 | 59 | 57 | 61 | 47 | 49 |
| -3 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -4 | 62 | 60 | 64 | 49 | 52 |
| -5 | 64 | 62 | 66 | 50 | 53 |
| -6 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -7 | 67 | 65 | 69 | 52 | 55 |
| -8 | 69 | 66 | 71 | 54 | 57 |
| -9 | 70 | 68 | 72 | 55 | 58 |
| -10 | 72 | 70 | 74 | 56 | 59 |
| -11 | 73 | 71 | 76 | 57 | 60 |
| -12 | 75 | 73 | 77 | 58 | 61 |
| -13 | 77 | 74 | 79 | 59 | 62 |
| -14 | 78 | 76 | 81 | 60 | 62 |
| -15 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -16 | 81 | 79 | 84 | 62 | 65 |
| -17 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -18 | 84 | 82 | 87 | 64 | 67 |
| -19 | 86 | 83 | 88 | 64 | 67 |
| -20 | 88 | 85 | 90 | 65 | 68 |
| -21 | 89 | 86 | 92 | 66 | 69 |
| -22 | 90 | 88 | 93 | 67 | 71 |
| -23 | 92 | 89 | 95 | 68 | 72 |
| -24 | 93 | 91 | 96 | 69 | 73 |
| -25 | 95 | 92 | 98 | 70 | 74 |

В системе теплоснабжения Тюльганский поссовет применяется температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки для зависимого подключения потребителей 115/70 °С.

Источники тепловой энергии, работающие на единую сеть, отсутствуют.

Для обеспечения надежности теплоснабжения, в схеме предлагается при ремонтных работах и при прокладке сетей для новых потребителей строительство перемычек между сетями смежных котельных. При этом варианте для всех источников МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» работающих на единую сеть в качестве оптимального предлагается осуществить переход на температурный график 115/70 °С, на который также запроектированы системы внутридомового отопления.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.2

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групповая котельная/модульные котельные | 12,0 | 25,96 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива:

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на п. Тюльган не предусматриваются.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, в перспективе рассматривается строительство 2-х модульных котельных.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В схеме не предлагается мероприятий по переводу котельных в пиковый режим работы.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На основании проведенных расчетов надежности схемой рекомендуется строительство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Мероприятия по модернизации сетей и объектов на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети ГВС к МКД по адресам: Оренбургская область, п. Тюльган, ул. М. Горького, № 18, ул. Кирова, д. №№ 8, 10 | 2021 |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы, от пикета (ПК) № 23 до пикета (ПК) № 24 по ул. М. Горького п. Тюльган, Оренбургской области | 2022 |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы, от пикета (ПК) № 24 до пикета (ПК) № 26 по ул. М. Горького п. Тюльган, Оренбургской области | 2022 |

Тепловые сети в населенном пункте п. Тюльган Тюльганский поссовет находящиеся в ведении МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» выполнены в соответствии с проектной документацией, диаметры соответствуют определенным при гидравлических расчетах, трассы сетей в основном не требуют значительных изменений. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельной сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

Однако для повышения уровня надежности теплоснабжения поселения и возможности подключения, намечаемых к строительству объектов в схеме предлагается выполнить работы по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в ранее застроенных позволяющие решить указанные задачи.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ), имеющих достаточно низкие (на уровне 2%) тепловые потери.

РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2049 года предполагается сохранить природный газ, резервное топливо – нефть.

В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

В соответствии с пунктом 1.12 СНиП СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:

- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные котельные.

В соответствии с приведенной классификацией котельная МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» в основном подключены потребители первой категории.

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» в качестве основного топлива используется природный газ, а в качестве резервного топлива – дизельное топливо.

По данным предоставленным МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» за 2021 год фактическое потребление природного газа котельными, используемого на теплоснабжение объектов в населенном пункте поселка Тюльган, Тюльганский поссовет составило 10077711 м3. Фактические объемы потребления газа МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» по месяцам 2021 г. представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Фактические объемы потребления газа МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» в 2021 г., м3

| котельная | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групповая котельная | 1593465 | 1468439 | 1484921 | 893116 | 104910 | 178983 | 204984 | 201995 | 255902 | 866341 | 1210591 | 1614064 | 10077711 |

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерных в отопительном периоде приняты: средняя температура наружного воздуха и температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для поселка Тюльган, Тюльганский поссовет их значения составляют -8,6 °С и -41 0С соответственно. Годовой расход природного газа используемого на выработку тепловой энергии котельными МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет», рассчитанный с учетом перспективной нагрузки по этапам представлен в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Годовой расход топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии, тыс. м³/год

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10077,711 | 10077,711 | 10077,711 | 10077,711 | 10077,711 | 10077,711 | 10077,711 |

Составленные перспективные топливные балансы (основное топливо) по котельным МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» при характерных температурах наружного воздуха представлены в таблицах 8.3 и 8.4.

Таблица 8.3 – Расход топлива (природный газ) для режима при температуре -9 °С, тыс. нм³/час

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0,49 |

Таблица 8.4 – Расчетный расход топлива (природный газ) при температуре   -40 °С, тыс. м³/час

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0,97 |

Составленный перспективный топливный баланс (резервное топливо) по котельным МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» при температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки представлен в таблицах 8.5

Таблица 8.5 – Расчетный расход топлива (дизельное топливо) при температуре -40 °С, т/час

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0,76 |

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 8.6.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, М3/ч | Расчётный годовой расход основного топлива | Расчётный годовой запас резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Условного топлива, т у.т. | Природного газа, тыс. нм3 | Условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| Групповая котельная | 4хКВГМ -11.63-150 | 37,00 | 40,00 | 1298 | 11690,14 | 10077,711 | нет | нет |

Расчет нормативных запасов резервного топлива произведен согласно требований п. 11.38 СНиП II-35-76 «Котельные установки», где емкость хранилищ жидкого топлива принимается в зависимости от суточного расхода и способа его доставки на источник тепла. Для котельной МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» в поселке Тюльган, Тюльганский поссовет емкость хранилищ жидкого топлива при его доставке автомобильным транспортом должна обеспечивать 5-и суточный расход.

Результаты расчетов по каждой котельной представлены в таблице 8.7, где выбраны стандартные значения для емкостей топлива. При этом количество емкостей следует принимать - не менее двух.

Таблица 8.7 – Объемы емкостей хранения топлива

| котельная | часовой расход дизельного топлива при расчетной температуре наружного воздуха, т/ч | требуемый объем резервных ёмкостей, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.756195234 | 95 |

РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.2.

Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых тепловых сетей находящихся в изношенном состоянии.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется строительство новых модульных котельных и капитальный ремонт и (или) частичная замена тепловых сетей.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепла по поселению, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 9.1-9.3 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2022 года.

Таблица 9.1 – Объема работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепла.

| № | котельная | нагрузка в 2024 году, Гкал/ч | нагрузка в 2049 году, Гкал/ч | мощность котельной, Гкал/ч | год строительства | вид строительства | количество устанавливаемых котлов | мощность котла, Гкал/ч | мощность новой (после реконструкции) котельной, Гкал/ч | стоимость модульной котельной, млн руб* | обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 2023-2024 | Строительство модульных котельных | 6 | 10 | 22,78 | 278,333 | проект |  |
| 2 | 2 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 2023-2024 | Строительство модульных котельных | 2 | 3,5 | 3,18 | 36,667 | проект |  |

* Стоимость котельных определена в ценах 2022 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Таблица 9.2 – Инвестиции в строительство, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| котельная | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 |  |  |  | 315000,00 |  |  |  | 315000,00 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Насосные станции и тепловые пункты для передачи тепла в системе теплоснабжения поселения не используются.

Размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей в поселке Тюльган, Тюльганский поссовет, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 9.3.

Таблица 9.3 –Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.*

| Тепловые сити | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1948,25 | 14123,07 | 21000,00 | 139000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 191071,32 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2021-2022 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

На основании данных таблицы 9.2 и 9.3 составлена сводная таблица 9.4, показывающая потребность в финансовых ресурсах в строительство, реконструкцию, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения Тюльганский поссовет на каждом этапе рассматриваемого в схеме периода.

Таблица9.4 – Суммарные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения поселке Тюльган, Тюльганский поссовет тыс.руб.*

| Котельная, тепловые сети | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1948,25 | 14123,07 | 21000,00 | 454000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 506071,32 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2022 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

* В капиталовложениях в тепловые сети не учтены затраты на замену находящихся в эксплуатации трубопроводов, выработавших свой ресурс.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

	чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

	индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

	срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

	дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 1948,25 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Согласно Постановления администрации Тюльганский поссовет от 13.06.2016 № 55-п «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации», с 01.06.2016 статусом единой теплоснабжающей организации наделено муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганский поссовет» в границах зоны деятельности п. Тюльган.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | Источник тепловой энергии в зоне деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 01 | Групповая котельная п. Тюльган |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 размер собственного капитала;

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения п. Тюльган приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО Тюльганский поссовет

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групповая котельная | 40 | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» |  | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве хоз. ведения | 1000 | да | 01 | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках актуализации проекта Схемы теплоснабжения поступили заявки на присвоение статуса ЕТО в следующих изолированных зонах деятельности (таблица 10.3).

Таблица 10.3

Сведения о поступивших в 2016 году заявках на присвоение статуса

| № ЕТО | Код зоны деятельности | Наименование организации, подавшей заявку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» |

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения (таблица 10.4).

Таблица 10.4

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории сельского поселения п. Тюльган

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групповая котельная | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. К 2024 году планируется строительство 2 модульных котельных.

РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»

Сведения о бесхозяйственных тепловых сетях на территории МО Тюльганский поссовет отсутствуют.

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

РАЗДЕЛ 13 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

### а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют

### в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Тюльганский поссовет отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Тюльганский поссовет отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения не предусмотрены.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

### ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

 коэффициент использования установленной тепловой мощности;

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблице 14.1 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения МО Тюльганский поссовет.

Таблица 14.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Тюльган

| № п/п | Индикатор | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т/Гкал | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

# РАЗДЕЛ 15 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2049 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5.

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения в проиндексированных ценах (прогноз) для потребителей МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»

| Наименование | 2021 г. 1 полугодие/2 полугодие | 2022 г. 1 полугодие/2 полугодие | 2023 г. | 2024 г. 1 полугодие/2 полугодие | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 2034,25/2075,22 | 2075,22/2145,74 | 2531,95 | 2531,95/2607,95 | 2712,26 | 3254,71 | 5728,28 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Рост тарифа,% | 1,98 | 3,29 | 15,26 | 2,91 | 4 | 20 | 76 |

| Наш адрес: 462010, Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Ленина, д. 25. Приемная: тел, факс (35 332) 2-11-43. Электронный адрес: possovet-tulgan@bk. ru. Сайт: tyulgan56.ru Отпечатано в администрации Тюльганского поссовета, 2024г. | Выпуск подготовлен пресс-службой администрации Тюльганского поссовета. Главный редактор С.Ф. Быстроновская Тираж газеты до 60 экземпляров. Обязательная периодичность газеты по мере необходимости. |
| --- | --- |

# Text boxes

0,005

0,4

Рисунок 2.3 - Эффективный радиус теплоснабжения